## Wykaz załączników
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 | Wykaz przeprowadzonych czynności dotyczących konserwacji /przeglądu technicznego/ systemu
Załącznik nr 2a | Zestawienie stanu istniejącego CCTV - Nazwa budynku KAMERY
Załącznik nr 2b | Zestawienie stanu istniejącego CCTV - Nazwa budynku REJESTRATORY/SWITCHE
Załącznik nr 3 | Zestawienie ilościowe urządzeń CCTV
Załącznik nr 4 | Sprawdzenie kondycji akumulatorów CCTV
Załącznik nr 5 | Zestawienie użytych reguł - System CCTV

## ZAL_1_Zakres prac
Załącznik nr 1 do protokołu wykonania konserwacji i przeglądu technicznego instalacji CCTV NR ROK/MIESIĄC/BUDYNEK/CCTV
Wykaz przeprowadzonych czynności dotyczących konserwacji /przeglądu technicznego/ systemu
Lp. | Nazwa czynności | Czy wykonano (TAK/NIE) | Uwagi
1 | Czynności wstępne
1.1 | Wysłuchanie uwag użytkownika
1.2 | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu w zakresie bieżącej eksploatacji systemu oraz doradztwo, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją.
1.3 | Poinformowanie Zleceniodawcy o potrzebach dokonania wymiany zużytych elementów na nowe na podstawie dokumentacji.
2 | Punkty kamerowe wewnętrzne
2.1 | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery
2.2 | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, kabli sterujących automatyką przesłony i zasilających
2.3 | Sprawdzenie poprawności działania przesłony
2.4 | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego
2.5 | Czyszczenie obiektywu kamery
2.6 | Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika
3 | Punkty kamerowe zewnętrzne
3.1 | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania do niego kamery
3.2 | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli zasilających, sygnałowych, sterujących automatyką przesłony
3.3 | Czyszczenie obiektywu kamery
3.4 | Czyszczenie obudowy hermetycznej kamery
3.5 | Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy
3.6 | Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer
3.7 | Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki
3.8 | Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych
3.9 | Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują
3.10 | Sprawdzenie poprawności zasilania kamer
3.11 | Sprawdzenie poprawności działania zasilania awaryjnego
4 | Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu
4.1 | Wygenerowanie raportu z systemu CCTV/VMS przed rozpoczęciem prac
4.2 | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika monitora
4.3 | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika monitora
4.4 | Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora
4.5 | Sprawdzenie jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach /dzień, noc/
4.6 | Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania, klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych
4.7 | Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu
4.8 | Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, rejestratorów i przełączników sekwencyjnych
4.9 | Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty
4.10 | Sprawdzenie i ewentualna modyfikacja obrazu z kamer wyświetlanego na monitorach ochrony m.in.
- Nazwa kamery, np. „L-B04-55”, „S-L15-09”
- Nazwa kamery nadaną przez użytkownika, np. „Kamera winda W1”
- Data i godzina
4.11 | Czyszczenie rejestratorów (wentylatory, wymiana pasty przewodzącej ciepło /jeżeli jest wymagana/)
4.12 | Sprawdzenie poprawności działania scenariuszy działania (reguły) w systemie VMS
4.13 | Programy zainstalowane na jednostce roboczej |  | Lp/Nazwa programu/Funkcja programu/Data wygaśnięcia licencji na oprogramowanie/Wersja programu
4.14 | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu
4.15 | Sprawdzenie zapisu/odczytu w trybie normalnym.
4.16 | Sprawdzenie zapisu/odczytu w trybie alarmowym.
4.17 | Sprawdzenie pracy systemu z zasilaniem awaryjnym.
5 | PRZEGLĄD TECHNICZNY
5.1 | Sprawdzenie współdziałania z innymi systemami ochrony
5.2 | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego o ile zaistnieje taka potrzeba
5.3 | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego
5.4 | Sprawdzenie rozmieszczenia elementów wg. dokumentacji
6 | Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych
6.1 | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej telewizyjnego systemu nadzoru, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

## ZAL_2a_Zest szczegół CCTV
Załącznik nr 2a do protokołu wykonania konserwacji i przeglądu technicznego instalacji CCTV NR ROK/MIESIĄC/BUDYNEK/CCTV
rrrr-MM-dd
Zestawienie stanu istniejącego CCTV - Nazwa budynku KAMERY
Lp | Poziom | Numer kamery | Nazwa własna kamery | Typ kamery docelowej A/B/C/D/E/F | Rodzaj kamery (kopułkowa, bullet) | Rodzaj kamery (analogowa/IP) | Miejsce chronione przez kamerę (numer pomieszczenia) | Kamera zewnętrzna TAK/NIE | Kamera LPR TAK/NIE | Numer rejestratora/switcha do którego wpięta jest kamera | Komunikacja z rejestratorem (po IP/po kablu koncentrycznym) | Nazwa rozdzielnicy i numer obwodu elektrycznego zasilającego daną kamerę | Wysokość zamontowania kamery nad poziomem posadzki (od górnej krawędzi płytek do środka kamery) [m] | Miejsce zamontowania kamery (sufit, ściana, konstrukcja stalowa, koryto kablowe) | Czy kamera zabezpieczona przez drugą kamerę TAK/NIE | Numer kamery w systemem budynkowym (zgodny z wizualizacją w systemie) | Wykonano przegląd | Wykonano czyszczenie | Uwagi (np. trudny dostęp, do likwidacji)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

## 2a_Zest CCTV-Przykład wypeł
2022-08-04
2024-04-29
Zestawienie stanu istniejącego CCTV - Nazwa budynku
Lp | Poziom | Numer kamery | Nazwa własna kamery | Typ kamery docelowej A/B/C/D/E/F | Rodzaj kamery (kopułkowa, bullet) | Rodzaj kamery (analogowa/IP) | Miejsce chronione przez kamerę (numer pomieszczenia) | Kamera zewnętrzna TAK/NIE | Kamera LPR TAK/NIE | Numer rejestratora/switcha do którego wpięta jest kamera | Komunikacja z rejestratorem (po IP/po kablu koncentrycznym) | Nazwa rozdzielnicy i numer obwodu elektrycznego zasilającego daną kamerę | Wysokość zamontowania kamery nad poziomem posadzki (od górnej krawędzi płytek do środka kamery) [m] | Miejsce zamontowania kamery (sufit, ściana, konstrukcja stalowa, koryto kablowe) | Czy kamera zabezpieczona przez drugą kamerę TAK/NIE | Numer kamery w systemem budynkowym (zgodny z wizualizacją w systemie) | Uwagi (np. trudny dostęp, do likwidacji)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1 | L13 | CCTV_LUM_L13_001 | Dach klatka K25 | E | box | analogowa | Wyjscie na K25 | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L13-007 | 5.8 | konstrukcja stalowa | Nie | 347 L13-007
2 | L13 | CCTV_LUM_L13_002 | Dach wieże chłodnicze | E | box | analogowa | Dach wieże chłodnicze | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L13-001 | 5.8 | konstrukcja stalowa | Nie | 341 L13-001
3 | L13 | CCTV_LUM_L13_003 | Dach chillery | E | box | analogowa | Dach chillery | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L13-002 | 5.8 | konstrukcja stalowa | Nie | 342 L13-002
4 | L13 | CCTV_LUM_L13_004 | Dach klatka K27 | E | box | analogowa | Wyjscie na K27 | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L13-003 | 5.8 | ściana | Nie | 343 L13-003
5 | L13 | CCTV_LUM_L13_005 | Dach "wrota" | E | box | analogowa | Dach drzwi do maszynowni | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L13-004 | 5.8 | konstrukcja stalowa | Nie | 344 L13-004
6 | L13 | CCTV_LUM_L13_006 | Dach maszynownia wind D | E | box | analogowa | Wejście do maszynowni wind | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L13-005 | 5.8 | konstrukcja stalowa | Nie | 345 L13-005
7 | L13 | CCTV_LUM_L13_007 | Dach klatka K4 | E | box | analogowa | Wejście do klatki K4 | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L13-006 | 5.8 | konstrukcja stalowa | Nie | 346 L13-006
8 | L12 | CCTV_LUM_L12_001 | Klatka K25 | C | kopułkowa | analogowa | 12.1.K25 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L12-006 | 4.7 | ściana | Nie | 340 L12-006
9 | L12 | CCTV_LUM_L12_002 | Klatka K39 | C | kopułkowa | analogowa | 12.1.K39 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L12-006 | 2.6 | sufit | Nie | 337 L12-006
10 | L12 | CCTV_LUM_L12_003 | Klatka K26 | C | kopułkowa | analogowa | 12.1.K26 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L12-012 | 2.6 | sufit | Nie | 335 L12-012
11 | L12 | CCTV_LUM_L12_004 | Klatka K27 | C | kopułkowa | analogowa | 12.2.K27 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L12-002 | 2.5 | ściana | Nie | 336 L12-002
12 | L12 | CCTV_LUM_L12_005 | Klatka K40 | C | kopułkowa | analogowa | 12.2.K40 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L12-003 | 2.5 | ściana | Nie | 337 L12-003
13 | L12 | CCTV_LUM_L12_006 | Klatka K4 | C | kopułkowa | analogowa | 12.2.K4 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L12-005 | 2.5 | sufit | Nie | 339 L12-005
14 | L11 | CCTV_LUM_L11_001 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 11.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L11-003 | 2.5 | sufit | Nie | 334 L11-003
15 | L11 | CCTV_LUM_L11_002 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 11.1.C2 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L11-001 | 2.5 | sufit | Nie | 332 L11-001
16 | L11 | CCTV_LUM_L11_003 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 11.2.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L11-002 | 2.5 | sufit | Nie | 333 L11-002
17 | L10 | CCTV_LUM_L10_001 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 10.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L10-003 | 2.5 | sufit | Nie | 331 L10-003
18 | L10 | CCTV_LUM_L10_002 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 10.1.C2 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L10-001 | 2.5 | sufit | Nie | 329 L10-001
19 | L10 | CCTV_LUM_L10_003 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 10.2.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L10-002 | 2.5 | sufit | Nie | 330 L10-002
20 | L09 | CCTV_LUM_L09_001 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 09.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L09-003 | 2.5 | sufit | Nie | 328 L09-003
21 | L09 | CCTV_LUM_L09_002 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 09.1.C2 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L09-001 | 2.5 | sufit | Nie | 326 L09-001
22 | L09 | CCTV_LUM_L09_003 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 09.2.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L09-002 | 2.5 | sufit | Nie | 327 L09-002
23 | L08 | CCTV_LUM_L08_001 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 08.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L08-003 | 2.5 | sufit | Nie | 325 L08-003
24 | L08 | CCTV_LUM_L08_002 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 08.1.C2 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L08-001 | 2.5 | sufit | Nie | 323 L08-001
25 | L08 | CCTV_LUM_L08_003 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 08.2.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L08-002 | 2.5 | sufit | Nie | 324 L08-002
26 | L07 | CCTV_LUM_L07_001 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 07.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L07-003 | 2.5 | sufit | Nie | 321 L07-003
27 | L07 | CCTV_LUM_L07_002 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 07.1.C2 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L07-001 | 2.5 | sufit | Nie | 319 L07-001
28 | L07 | CCTV_LUM_L07_003 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 07.2.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L07-002 | 2.5 | sufit | Nie | 320 L07-002
29 | L06 | CCTV_LUM_L06_001 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 06.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L06-003 | 2.5 | sufit | Nie | 318 L06-003
30 | L06 | CCTV_LUM_L06_002 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 06.1.C2 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L06-001 | 2.5 | sufit | Nie | 316 L06-001
31 | L06 | CCTV_LUM_L06_003 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 06.2.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L06-002 | 2.5 | sufit | Nie | 317 L06-002
32 | L05 | CCTV_LUM_L05_001 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 05.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L05-003 | 2.5 | sufit | Nie | 315 L05-003
33 | L05 | CCTV_LUM_L05_002 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 05.1.C2 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L05-001 | 2.5 | sufit | Nie | 313 L05-001
34 | L05 | CCTV_LUM_L05_003 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 05.2.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L05-002 | 2.5 | sufit | Nie | 314 L05-002
35 | L04 | CCTV_LUM_L04_001 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 04.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L04-003 | 2.5 | sufit | Nie | 311 L04-003
36 | L04 | CCTV_LUM_L04_002 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 04.1.C2 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L04-001 | 2.5 | sufit | Nie | 309 L04-001
37 | L04 | CCTV_LUM_L04_003 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 04.2.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L04-002 | 2.5 | sufit | Nie | 310 L04-002
38 | L03 | CCTV_LUM_L03_001 | Hol windy L | C | kopułkowa | analogowa | 03.1.C15 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L03-011 | 2.7 | ściana | Nie | 293 L03-011
39 | L03 | CCTV_LUM_L03_002 | Klatka K26 | C | kopułkowa | analogowa | 03.2.K26 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L03-001 | 3.6 | sufit | Nie | 283 L03-001
40 | L03 | CCTV_LUM_L03_003 | Hol windy B | C | kopułkowa | analogowa | 03.2.C4 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L03--002 | 2.7 | ściana | Nie | 284 L03--002
41 | L03 | CCTV_LUM_L03_004 | Klatka K27 | C | kopułkowa | analogowa | 03.2.K27 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L03-003 | 2.8 | sufit | Nie | 285 L03-003
42 | L03 | CCTV_LUM_L03_005 | Klatka K40 | C | kopułkowa | analogowa | 03.3.K40 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L03-005 | 2.2 | ściana | Nie | 287-L03-005
43 | L03 | CCTV_LUM_L03_006 | Hol windy D | C | kopułkowa | analogowa | 03.3.D16 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L03-002 | 2.8 | ściana | Nie | 288 L03-002
44 | L02 | CCTV_LUM_L02_001 | Hol windy B | C | kopułkowa | analogowa | 02.02.B77 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L02-001 | 2.7 | sufit | Nie | 245 L02-001
45 | L02 | CCTV_LUM_L02_002 | Hol windy D | C | kopułkowa | analogowa | 02.03.B30 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L02-009 | 3.4 | sufit | Nie | 253 L02-009
46 | L01 | CCTV_LUM_L01_001 | Hol windy L | C | kopułkowa | analogowa | 01.1.B23 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L01-008 | 2.7 | ściana | Nie | 215 L01-008
47 | L01 | CCTV_LUM_L01_002 | Hol windy B | C | kopułkowa | analogowa | 01.2.B81 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L01-001 | 2.7 | sufit | Nie | 208-L01-001
48 | L01 | CCTV_LUM_L01_003 | Hol windy D | C | kopułkowa | analogowa | 01.3.B28 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L01-015 | 3.4 | sufit | Nie | 222 L01-015
49 | L00 | CCTV_LUM_L00_001 | Wejście do budynku od al.Jana Pawła | A | box | analogowa |  | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L00-030 | 4 | ściana elewacji | Nie | 176 L00-030
50 | L00 | CCTV_LUM_L00_002 | Recepcja Jana Pawła - płd | B | kopułkowa | analogowa | 00.1.B120 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L00-029 | 3.8 | sufit | Tak | 175 L00-029
51 | L00 | CCTV_LUM_L00_003 | Recepcja Jana Pawła - płn | B | kopułkowa | analogowa | 00.1.B120 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L00-027 | 3.8 | sufit | Tak | 173 L00-027
52 | L00 | CCTV_LUM_L00_004 | Hol wind L | C | kopułkowa | analogowa | 00.1.B120 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L00-028 | 3.8 | sufit | Nie | 174 L00-028
53 | L00 | CCTV_LUM_L00_005 | Recepcja Złota | B | kopułkowa | analogowa | 00.2.B107 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L00-014 | 3.2 | sufit | Nie | 160 L00-014
54 | L00 | CCTV_LUM_L00_006 | Hol wind B | C | kopułkowa | analogowa | 00.2.B107 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L00-007 | 3.5 | sufit | Nie | 153 L00-007
55 | L00 | CCTV_LUM_L00_007 | Hol wind D | C | kopułkowa | analogowa | 00.3.B28 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L00-026 | 3.7 | sufit | Nie | 172 L00-026
56 | L00 | CCTV_LUM_L00_008 | Recepcja Emili Plater | B | kopułkowa | analogowa | 00.3.B28 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001 L00-024 | 3.7 | sufit | Nie | 170 L00-024
57 | L00 | CCTV_LUM_L00_009 | Wejscie do budynku ul. Emili Plater | A | box | analogowa |  | Tak | Tak |  |  | SWC-B01-001 L00-025 | 3.3 | ściana | Nie | 171 L00-025
58 | B03 | CCTV_LUM_B3_001 | Hol windy EL 21 - JP | C | kopułkowa | analogowa | B3.1.A96 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001-OT B03-020 | 2.5 | sufit | Nie | 052 B03-020
59 | B03 | CCTV_LUM_B3_002 | Hol windy EL 16 - ZŁ | C | kopułkowa | analogowa | B3.3.A67 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001-OT B03-011 | 2.5 | sufit | Nie | 043 B03-011
60 | B03 | CCTV_LUM_B3_003 | Hol windy EL 26 - EP | C | kopułkowa | analogowa | B3.2.A25 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001-OT B03-013 | 2.5 | sufit | Nie | 045 B03-013
61 | B04 | CCTV_LUM_B4_001 | Hol windy EL 21 - JP | C | kopułkowa | analogowa | B4.1.A61 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001-OT B04-014 | 2.5 | sufit | Nie | 014 B04-014
62 | B04 | CCTV_LUM_B4_002 | Hol windy EL 16 - ZŁ | C | kopułkowa | analogowa | B4.3.A47 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001-OT B04-002 | 2.5 | sufit | Nie | 002 B04-002
63 | B04 | CCTV_LUM_B4_003 | Hol windy EL 26 - EP | C | kopułkowa | analogowa | B4.2.A14 | Nie | Nie |  |  | SWC-B01-001-OT B04-008 | 2.5 | sufit | Nie | 008 B04-008
64 | B04 | CCTV_LUM_B4_004 | Garaz | E | box | IP | miejsca parkingowe 58, 59 | Nie | Nie |  |  | JB3/DB.P02.B03/68 | 2.2 | sciana | Nie | B04 Energy01 | krosownica w B3.2.A39
65 | B04 | CCTV_LUM_B4_005 | Garaz | E | box | IP | miejsca parkingowe 52, 53, 54, 55 | Nie | Nie |  |  | JB3/DB.P02.B03/68 | 2.2 | sciana | Tak | B04 Energy02 | krosownica w B3.2.A39
66 | B04 | CCTV_LUM_B4_006 | Garaz | E | box | IP | miejsca parkingowe 56, 57 | Nie | Nie |  |  | JB3/DB.P02.B03/68 | 2.2 | sciana | Tak | B04 Energy03 | krosownica w B3.2.A39

## ZAL_2b_Zest szczegół CCTV
Załącznik nr 2b do protokołu wykonania konserwacji i przeglądu technicznego instalacji CCTV NR ROK/MIESIĄC/BUDYNEK/CCTV
rrrr-MM-dd
Zestawienie stanu istniejącego CCTV - Nazwa budynku REJESTRATORY/SWITCHE
Lp. | Urządzenie | Typ | Firmware | Czas archiwizacji | Dysk | RAID | Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## ZAL_3_Zest ilościowe CCTV
Załącznik nr 3 do protokołu wykonania konserwacji i przeglądu technicznego instalacji CCTV NR ROK/MIESIĄC/BUDYNEK/CCTV
Zestawienie ilościowe urządzeń CCTV
Lp. | Poziom | Ilość kamer | Ilość urządzeń /rejestrator, switch/ | Uwagi
1 | B04
2 | B03
3 | B02
4 | B01
5 | L00
6 | L01
7 | L02
8 | L03
9 | L04
10 | L05
11 | L06
12 | L07
13 | L08
14 | L09
15 | L10
16 | L11
17 | L12
18 | L13
19 | L14
20 | L15
21 | L16
22 | L17
23 | L18
24 | L19
25 | L20
26 | L21
27 | L22
28 | L23
29 | L24

## ZAL_4_Pomiary aku CCTV
Załącznik nr 4 do protokołu wykonania konserwacji i przeglądu technicznego instalacji CCTV NR ROK/MIESIĄC/BUDYNEK/CCTV
Sprawdzenie kondycji akumulatorów CCTV rrrr.MM
Lp | Piętro | Lokalizacja [nr. Pomieszczenia] | Lokalizacja [szacht / powierzchnia najemcy] | Parametry | Wynik | Zalecenie | Uwagi
1 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
2 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
3 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
4 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
5 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
6 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
7 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
8 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
9 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
10 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
11 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
12 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
13 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
14 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
15 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
16 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
17 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
18 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
19 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
20 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
21 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
22 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
23 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
24 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
25 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
26 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
27 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
28 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
29 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
30 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
31 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
32 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
33 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
34 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
35 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
36 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
37 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
38 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
39 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
40 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
41 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
42 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
43 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
44 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
45 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
46 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
47 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
48 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
49 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
50 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
51 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
52 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
53 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
54 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
55 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
56 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
57 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
58 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
59 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
60 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
61 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
62 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
63 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
64 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
65 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
66 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
67 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
68 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
69 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
70 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
71 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
72 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
73 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
74 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
75 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
76 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
77 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
78 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
79 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
80 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
81 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
82 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
83 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
84 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
85 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
86 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
87 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
88 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
89 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
90 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
91 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
92 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
93 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
94 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
95 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
96 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
97 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
98 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
99 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah
100 |  |  |  | 1. Napięcie zasilania kontrolera V 2. Napięcie ładowania akumulatorów V 3. Poprawność zasilania awaryjnego 4. Poprawność połączeń sieciowych 5. Napięcie akumulatora V 6. Pojemność akumulatora Ah

## ZAL_4_Pom aku-Przykład wypełnio
Sprawdzenie kondycji akumulatorów CCTV 2024.04
Lp | Piętro | Lokalizacja | Lokalizacja | Parametry | Wynik | Zalecenie | Uwagi
1 | L+41 | ISC10 | szacht | 18 | 3,20 zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
2 | L+41 | EXP 41.2 | szacht | 18
3 | L+41 | 41.7 | biuro najemców | 18 | 7.5 | Zasilacz na dachu windy/do wymiany | Usterka Lifetime
4 | L+41 | EXP41.5 | szacht | 18
5 | L+41 | 41.4 | biuro najemców | 18 | 8 | Zasilacz na dachu windy/ do wymiany | Usterka Lifetime
6 | L+40 | EXP 40.3 | szacht | 18 | 4,25 zużyty zużyty | zal.wymiana do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
7 | L+40 | Pul. 40.1, 40.2 | szacht | 18
8 | L+40 | Pul. 40.5 | szacht | 18
9 | L+39 | Pul. 39.1 | szacht | 18 | 2,65 zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
10 | L+39 | Pul. 39.2, 39.4 | szacht | 18
11 | L+39 | Pul. 39.1, 39.2, 39.3, 39.6 | szacht | 18
12 | L+38 | Pul. 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 | szacht | 18 | zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
13 | L+38 | Pul. 38.3, 38.4, 38.1, 38.2 | szacht | 18 | 5,71 zużyty |  | Usterka Lifetime
14 | L+38 | Pul. 38.0 | szacht | 18 | 2.41
15 | L+38 | Pul. 38.5 | szacht | 18
16 | L+37 | Pul 37.1 | szacht | 18 | 4,52 zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
17 | L+37 | Pul 37.3, 37.2 | szacht | 18
18 | L+37 | Pul 37.1, 37.2, 37.4, 37.5 | szacht | 18
19 | L+36 | Pul. 36.6 | szacht | 18 | 2.78 | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
20 | L+36 | Pul 36.0 | szacht | 18 | 6.22
21 | L+36 | Pul. 36.3, 36,4 | szacht | 18 | 4.21
22 | L+36 | Pul. 36.1, 36.2 | szacht | 18 | 3.89
23 | L+35 | EXP 35.6 | szacht | 18 | 1.12 | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
24 | L+35 | Pul 35.1 | szacht | 18 | 2.54
25 | L+35 | Pul. 35.2, 35.3 | szacht | 18 | 2.78
26 | L+35 | Pul. 35.4, 35.5 Pul. 35.7 | szacht | 18 | 7,6 zużyty |  | Usterka Lifetime
27 | L+34 | ISC8 | szacht | 18 | 2,4 zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
28 | L+34 | Pul. 34.5 | szacht | 18
29 | L+34 | Pul. 34.4 | biuro najemców | 18
30 | L+34 | Pul. 34.4 | biuro najemców | 18
31 | L+34 | Pul. 34.3 | biuro najemców | 18 | 2,8 zużyty |  | Usterka Lifetime
32 | L+34 | Pul. 34.2 | biuro najemców | 18 | 3.54 | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
33 | L+34 | Pul. 34.1 | szacht | 18
34 | L+34 | Pul. 34.0 | szacht | 18
35 | L+33 | Pul. 33.1 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
36 | L+33 | Pul. 33.2 | szacht | 18
37 | L+33 | Pul. 33.3 | biuro najemców | 18 | zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
38 | L+33 | Pul. 33.4 | biuro najemców | 18
39 | L+33 | Pul. 33.5 | biuro najemców | 18
40 | L+32 | Pul. 32.8 | biuro najemców | 18 | 1.7
41 | L+32 | Pul. 32.7 | biuro najemców | 18 | 2.1
42 | L+32 | Exp. 32.5 | szacht | 18 | 1,82 zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
43 | L+32 | Pul. 32.2-3-9 Pul. 32.4 | biuro najemców | 18 | 1,11 zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
44 | L+32 | Pul. 32.1 | szacht | 18 | 2,54 zużyty |  | Usterka Lifetime
45 | L+32 | Pul. 32.0 | szacht | 18
46 | L+32 | Pul. 32.6 | szacht | 18
47 | L+31 | Pul. 31.2, 31.3 | szacht | 18 | 2 | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
48 | L+31 | Pul. 31.4, 31.5 Pul. 31.1 | szacht | 18 | 2,3 martwy |  | Usterka Lifetime
49 | L+30 | Pul.30.0 | szacht | 18 | zużyty zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
50 | L+30 | Pul. 30.5 | szacht | 18
51 | L+30 | Pul. 30.3, 30.4 | szacht | 18
52 | L+30 | Pul. 30.1., 30.2 | szacht | 18
53 | L+29 | Pul.29.1 | szacht | 18 | zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
54 | L+29 | Pul. 29.2, 29.3 | szacht | 18 | 3,57 zużyty |  | Usterka Lifetime
55 | L+29 | Pul. 29.4, 29.5 | szacht | 18
56 | L+28 | Exp. 28.5 | szacht | 18 | 6,2 zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
57 | L+28 | Pul. 28.0 | szacht | 18 | zużyty | Uszkodzony/do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
58 | L+28 | Pul. 28.6 | szacht | 18
59 | L+28 | Pul. 28.3, 28.4 | szacht | 18
60 | L+28 | Pul. 28.1, 28.2 | szacht | 0
61 | L+28 | Pul. 28.7 | szacht | 18
62 | L+27 | Pul. 27.5 | biuro najemców | 18
63 | L+27 | Pul. 27.4 | biuro najemców | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
64 | L+27 | Pul. 27.1 | szacht | 18 | 3,65 3,5 | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
65 | L+27 | Pul. 27.0 | szacht | 18 | 4.21
66 | L+27 | Pul. 27.2, 27.3 | szacht | 18
67 | L+26 | Pul. 26.1 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
68 | L+26 | Pul. 26.3 | biuro najemców | 18 | 2.35 | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
69 | L+26 | Pul. 26.4 | biuro najemców | 18 | 2.11
70 | L+26 | Pul. 26.5 | szacht | 18
71 | L+25 | Pul. 25.0 | szacht | 18 | zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
72 | L+25 | Pul. 25.1 | szacht | 18
73 | L+25 | Pul. 25.2 | szacht | 18
74 | L+25 | Pul. 25.4 | biuro najemców | 18 | zużyty 1,25 | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
75 | L+25 | Pul. 25.5 | biuro najemców | 18
76 | L+24 | Pul. 24.1 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
77 | L+24 | Pul. 24.2 | biuro najemców | 18 | 2,21 2,8 | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
78 | L+24 | Pul. 24.4 | biuro najemców | 18
79 | L+24 | Pul. 24.5 | szacht | 18
80 | l+23 | Pul. 23.0 | szacht | 18 | zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
81 | l+23 | Pul. 23.2 | szacht | 18
82 | l+23 | Pul. 23.1 | szacht | 18
83 | l+23 | Pul. 23.4 | biuro najemców | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
84 | l+23 | Pul. 23.5 | biuro najemców | 18
85 | L+22 | Pul. 22.1 | szacht | 18 | zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
86 | L+22 | Pul. 22.6 | szacht | 18 | 3.5
87 | L+22 | EXP. 22.5 | szacht | 18 | 8.25
88 | L+22 | Pul. 22.4 | biuro najemców | 18 | 2.45 | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
89 | L+22 | Pul. 22.5 | biuro najemców | 18 | 3.12
90 | L+22 |  | biuro najemców | 18
91 | L+21 | ISC 6 | szacht | 18 | 8.24 | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
92 | L+21 | Pul. 21.0 | szacht | 18 | 5.21
93 | L+21 | Pul. 21.1 | szacht | 18 | 2,3 zużyty |  | Usterka Lifetime
94 | L+21 | Pul. 21.2 | szacht | 18
95 | L+21 | Pul. 21.3 | biuro najemców | 18 | 1,24 1,8 | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
96 | L+21 | Pul. 21.4 | biuro najemców | 18
97 | L+21 |  | biuro najemców | 18
98 | L+21 |  | biuro najemców | 18
99 | L+20 | Pul. 20.1 | szacht | 18 | 3,68 zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
100 | L+20 | Pul. 20.2 | biuro najemców | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
101 | L+20 | Pul. 20.3 | biuro najemców | 18 | 8.21
102 | L+20 | Pul. 20.4 | biuro najemców | 18 | 4
103 | L+20 | Pul. 20.5 | szacht | 18
104 | L+20 | Pul. 20.6-7 | biuro najemców | 18
105 | L+20 |  | szacht | 18
106 | L+20 |  | szacht | 18
107 | L+19 |  | biuro najemców | 18
108 | L+19 | Pul. 19.4 | biuro najemców | 18 | 2,4 zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
109 | L+19 | Pul. 19.5 | biuro najemców | 18
110 | L+19 | Pul. 19.2 | szacht | 18 | zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
111 | L+19 | Pul. 19.0 | szacht | 18
112 | L+19 | Pul. 19.1 | szacht | 18
113 | L+18 | Pul. 18.1 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
114 | L+18 | Pul. 18.3 | biuro najemców | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
115 | L+18 | Pul. 18.4 | biuro najemców | 18
116 | L+18 | Pul. 18.5 | szacht | 18
117 | L+17 | Exp. 17.6 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
118 | L+17 | Pul. 17.7 | biuro najemców | 18
119 | L+17 | Pul. 17.6 | biuro najemców | 18 | 6.37
120 | L+17 | Pul. 17.5 | biuro najemców | 18 | 1.2
121 | L+17 | Pul. 17.4 | biuro najemców | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
122 | L+17 | Pul. 17.2 | szacht | 18 | 9,24 zużyty |  | Usterka Lifetime
123 | L+17 | Pul. 17.0 | szacht | 18
124 | L+17 | Pul. 17.1 | szacht | 18
125 | L+16 | Exp. 16.4 | szacht | 18 | 8.78 | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
126 | L+16 | Pul. 16.1 | szacht | 18 | 4,02 zużyty |  | Usterka Lifetime
127 | L+16 | Pul. 16.2 | biuro najemców | 18 | zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
128 | L+16 | Pul. 16.3 | biuro najemców | 18 | 2.2
129 | L+16 |  |  | 18
130 | L+16 | Pul. 16.6 | szacht | 18
131 | L+16 | Pul. 16.7 | biuro najemców | 18 | 2.45
132 | L+15 | Pul. 15.0 | szacht | 18 | 2,51 zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
133 | L+15 | Pul. 15.1 | szacht | 18 | 3.62
134 | L+15 | Pul. 15.2 | szacht | 18
135 | L+15 | Pul. 15.3 | biuro najemców | 18 | 5.32
136 | L+15 | Pul. 15.4 | biuro najemców | 18 | 2.21
137 | L+15 |  | biuro najemców
138 | L+14 | Pul. 14.9 | szacht | 18 | 16,58 zużyty zużyty zużyty | b/u | Usterka Lifetime
139 | L+14 | Pul. 14.1 | szacht | 18 | 17.02 | do wymiany do wymiany do wymiany b/u | Usterka Lifetime
140 | L+14 | Pul. 14.4, 14.3 | szacht | 18
141 | L+14 | Pul. 14.5, 14.6 Pul. 14.7 | szacht | 18
142 | L+14 |  | szacht | 18
143 | L+13 | Exp. 13.7 | szacht | 18 | 3.6 | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
144 | L+13 | Pul. 13.1 | szacht | 18 | 1,8 zużyty zużyty zużyty |  | Usterka Lifetime
145 | L+13 | Pul. A.13.1 | biuro najemców | 18 | zużyty | do wymiany | Usterka Lifetime
146 | L+13 | Pul. 13.2 | szacht | 18
147 | L+13 | Pul. 13.3, 13.4 | szacht | 18
148 | L+13 | Pul. 13.5, 13.6 | szacht | 18
149 | L+12 | ISC 4 | szacht | 18 | 2,41 zużyty zużyty zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
150 | L+12 | Pul. 12.7 | szacht | 18
151 | L+12 | Pul. 12.4, 12.3 Pul. 12.2 | szacht | 18
152 | L+12 | Pul. 12.1 | szacht | 18
153 | L+12 | Pul. A.12.1 | biuro najemców | 18 | 3.2 | do wymiany | Usterka Lifetime
154 | L+12 | Pul. 12.5, 12.6 | szacht | 18
155 | L+11 | Pul. A11.1 | biuro najemców | 18 | zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
156 | L+11 | Pul. A11.2 | biuro najemców | 18 | 1.62
157 | L+11 | Pul. A11.3 | biuro najemców | 18 | 2.54
158 | L+11 | Pul. 11.1 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
159 | L+11 | Pul. 11.2 | szacht | 18 | 3.63
160 | L+11 | Pul. 11.3, 11.4 | szacht | 18 | 3.25
161 | L+11 | Pul. 11.5, 11.6 | szacht | 18
162 | L+10 | Pul. 10.7 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
163 | L+10 | Pul. 10.1 | szacht | 18 | 1,56 zużyty zużyty |  | Usterka Lifetime
164 | L+11 | Pul. A10.1 | biuro najemców | 18 | 3 | do wymiany | Usterka Lifetime
165 | L+10 | Pul. 10.2 | szacht | 18
166 | L+10 | Pul. 10.4 | szacht | 18
167 | L+10 | Pul. 10.5, 10.6 | szacht | 18
168 | L+9 | Pul. 9.1 | szacht | 18 | zużyty zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
169 | L+9 | Pul. 9.2 | szacht | 18
170 | L+9 | Pul. 9.3-4 Pul. 9.6 | szacht | 18
171 | L+10 | Pul. 9.7 | biuro najemców | 18 | 5.21 | do wymiany | Usterka Lifetime
172 | L+11 |  | biuro najemców | 18
173 | L+12 |  | biuro najemców | 18
174 | L+8 | Exp. 8.7 | szacht | 18 | 6.52 | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
175 | L+8 | Pul. 8.1 | szacht | 18 | 6,58 zużyty zużyty |  | Usterka Lifetime
176 | L+8 | Pul. 8.8 | szacht | 18 | 2,28 zużyty |  | Usterka Lifetime
177 | L+8 | Pul. 8.2 | szacht | 18
178 | L+8 | Pul. 8.3, 8.4 | szacht | 18
179 | L+8 | Pul. 8.5, 8.6 | szacht | 18
180 | L+7 | Pul. 7.2 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
181 | L+7 | Pul. 7.1 | szacht | 18 | 4,21 zużyty |  | Usterka Lifetime
182 | L+7 | Pul. 7.3, 7.4 | szacht | 18
183 | L+7 | Pul. 7.5, 7.6 | szacht | 18
184 | L+6 | Pul. 6.7 | szacht | 18 | zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
185 | L+6 | Pul. 6.1 | szacht | 18 | 3,12 zużyty |  | Usterka Lifetime
186 | L+6 | Pul. 6.2 | szacht | 18
187 | L+6 | Pul. 6.3 | biuro najemców | 18 | 4.12 | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
188 | L+6 | Pul 6.4-8 | biuro najemców | 18 |  | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
189 | L+5 | Pul. 5.1 | szacht | 18 | zużyty | do wymiany Brak Aku. do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
190 | L+5 | Pul. 5.2 | szacht | 18 | 2.34
191 | L+5 | Pul. 5.3, 5.4 | szacht | 18 | 1.9
192 | L+5 | Pul. 5.5, 5.6 | szacht | 18
193 | L+5 | Pul. 5.8 | biuro najemców | 18 | 4.1 | do wymiany | Usterka Lifetime
194 | L+4 | Exp. 4.7 | szacht | 18 | 1,78 zużyty zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
195 | L+4 | Pul. 4.1 | szacht | 18 | 2,6 zużyty |  | Usterka Lifetime
196 | L+4 | Pul. 4.2 | szacht | 18
197 | L+4 | Pul. 4.3, 4.4 Pul. 4.5 | szacht | 18
198 | L+4 | Pul. 4.6, 4.8 | szacht | 18
199 | L+4 |  | szacht | 18
200 | L+3 | Pul. 3.1 Pul. 3.2, 3.7 | szacht | 18 | 1,82 zużyty | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
201 |  |  | szacht | 18
202 |  | Pul. 3.3-5 Pul. 3.4 | biuro najemców | 18 | 3.7 | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
203 |  |  | biuro najemców | 18 | 3.54
204 |  |  |  | 18
205 | L+2 | Pul. 2,5, 2.6 | szacht | 18 | zużyty | Uszkodzony do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
206 | L+2 | Pul. 2.3, 2.4 Pul. 2.2 | szacht | 18 | 1,74 zużyty |  | Usterka Lifetime
207 | L+2 | Pul. 2.1 | szacht | 18 | 2.21
208 | L+2 | Pul. 2.8 | szacht | 18 | 1.89
209 | L+2 | Exp 2.7 | szacht | 18
210 |  |  | szacht | 18
211 | L+1 | Pul. 1.1, 1.12 | szacht | 18 | zużyty zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
212 | L+1 | Pul. 1.2, 1.13 | szacht | 18 | 1,95 zużyty zużyty |  | Usterka Lifetime
213 | L+1 | Pul. 1.3, 1.4 | szacht | 18 | 3.21
214 | L+1 | Pul. 1.6, 1.7 | szacht | 18 | 2.95
215 | L+1 | Pul. 1.8 | szacht | 18 | 2,45 zużyty |  | Usterka Lifetime
216 | L+1 | Exp. 1.11 Exp. 1.9 | szacht | 18
217 | L+1 | Exp. 1.10 ISC 2 | szacht | 18
218 |  |  | szacht | 18
219 |  |  | szacht | 18
220 | L+0 | Pul. 0.16 0.17 | szacht | 18 | 3.6 | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
221 | L+0 | Pul. 0.14, 0.15 Pul. 0.1 | szacht | 18 | 2,23 2
222 | L+0 | Pul. 0.19, 0.20 | szacht | 18 | 1.91
223 | L+0 | Pul. 0.2, 0.21, 0.22 | szacht | 18 | 2.56
224 | L+0 | Pul. 0.23, 0.34 Exp. 0.13 | szacht | 18 | 3,12 zużyty |  | Usterka Lifetime
225 | L+0 | Exp. 0.18 | szacht | 18 | 2.14
226 |  |  | szacht | 18
227 |  |  | szacht | 18
228 | L+0 | ISC 1 | szacht | 18 | 1.8 | do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
229 | L+0 | Pul. 0.4, 0.5 | szacht | 18 | 2
230 | L+0 | Pul. 0.6, 0.7 | szacht | 18 | 1.78
231 | L+0 | Pul. 0.8, 0.9, 0.22 | szacht | 18 | 2.6
232 | L+0 | Exp. 0.10 | szacht | 18 | 2 zużyty |  | Usterka Lifetime
233 | L+0 | Exp. 0.11 | szacht | 18
234 | U-1 | Exp. -1.5 | szacht | 18 | 8.5 | do wymiany | Usterka Lifetime
235 | U-1 | EXP nowy | szacht | 18 | 4.21 | do wymiany | Usterka Lifetime
236 | U-1 | 1 zasila nowy 17Ah ILAM Pul. -1.3, -1.4 | szacht | 18
237 | U-2 | Pul. -2.1 | szacht | 18 | 7.85 | do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
238 | U-2 | Pul. -2.2 | szacht | 18 | 6.32
239 | U-3 | Pul. -3.1 | szacht | 18 | zużyty | do wymiany | Usterka Lifetime
240 | U-4 | Exp -4.3 | szacht | 18 | 8,23 zużyty | do wymiany do wymiany do wymiany | Usterka Lifetime
241 | U-4 | Pul. -4.1 | szacht | 18 | 4.58
242 | U-4 | Pul. -4.2 | szacht | 18
243 | U-5 | Pul. -5.1 | szacht | 18 | 9.12 | do wymiany | Usterka Lifetime

## ZAL_5_Reguły
Załącznik nr 5 do protokołu wykonania konserwacji i przeglądu technicznego instalacji CCTV NR ROK/MIESIĄC/BUDYNEK/CCTV
Zestawienie użytych reguł - System CCTV
Lp | Nazwa reguły | Wykonywana czynność | Dotyczy kamery | Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8